- 附件：1

- 采购需求

（一）采购清单及技术要求

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 氧含量 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液态氧 | ≥99.5% | 吨 | 约150 | 2100元/吨 | 本项目一年的采购数量暂估约150吨，成交后，供应商需根据采购人的实际需求按需供货，最终采购数量以实际用量为准。 |

- 二、技术要求

- 1、验收标准、规范：符合《中华人民共和国药典》现行版规定、采购需求及合同要求。

- 2、配送服务要求

- （1）供货时效：供应商在接到医院用氧信息后，应36小时内完成供货，如遇紧急情况，供货时间不超8小时。若因供应商未能及时供应液态氧造成医疗事故或经济损失的，由供应商负责赔偿，采购人因此承担责任的有权向供应商追偿损失（包括采购人向第三人赔偿的损失、诉讼费、律师费等直接、间接损失）。

- （2）库存管理：供应商须有专人每日对接医院液氧储罐库存数量，确保储罐液位维持在30%-80%安全区间，低于30%须有专人主动提醒并及时补货，避免库存不足风险。

- （3）供应商送货操作人员、维修人员或送货车辆等在医院的所属区域内应遵守医院的相关规章制度，以保证不影响医院正常的运行秩序。

- （4）供应商须有专人对采购人供氧站内所有设备的安全运行提供维护、保养及及易损件的维修，并按国家相关法律法规要求对采购人供氧站内所有设备提供检测服务。

- （5）供应商须有专人根据采购人实际需求提供日常和定期维修保养服务，提供压力容器、安全阀和压力表等的定期调试服务。如发生任何设备损坏或影响设备运行的问题，接到通知后要第一时间采取紧急安全抢救，尽快到达气站安排维修，保障液氧站不停气使用，每次维修保养后，须向采购提供书面维修保养报告。

- （6）供应商须根据采购人需求对医院设备管理及使用人员进行培训，让医院设备管理及使用人员熟悉并正确使用相关设备，保障设备使用的合理性和安全性。

- （7）供应商须协助采购人进行有关氧气站的消防、氧气泄露等相关问题的演练及预案。

- （8）供应商须按采购人要求将《安全告知卡》、《低温液体储罐操作规程》、《应急预案》粘帖在采购人指定地点公示。

（9）供应商须按采购人要求对设备及系统进行巡检，确保设备及系统的正常运行。

（二）商务要求

一、服务期及服务地点

供货（服务）期：一年。

供货地点：采购人指定地点（项目实施地点）。

二、验收标准、规范及方式

验收标准、规范：符合《中华人民共和国药典》现行版规定及合同要求。

验收方式：现场验收。

备注：

- （1）采购人只对安全到达指定地点的合格产品进行验收，运输过程中的安全及质量保证、数量损失由供应商自行负责；

- （2）在验收时，须随货提供具有检验检测资质的第三方出具检测合格的检测报告，若发现供应商提供产品与技术参数不符者，采购人将不予验收，并向供应商追究相关责任。

三、付款方式

- 1、每批完成供货、配送、装卸等相关服务，并经采购人验收合格，成交供应商向采购人出具合法、有效的增值税发票（后附供货明细），待采购人完成付款审批流程后，支付货款。

- 2、结算方式：成交单价*实际发生的数量据实结算，每年最终结算总价不得超过每年的采购预算价。