## 检验试剂及相关耗材报价表
附件2:
检验试剂及相关耗材报价表
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 适配机型
1 | 常规生化复合校准品 | 3ml*20支 | 支
2 | 生化复合质控品(含脂类质控)水平1 | 5ml*10支 | 毫升
3 | C-反应蛋白(CRP) | 50ml(1*40+1*10) | 毫升
4 | M-53LH溶血剂 | IL×4瓶/箱 | 升
5 | M-5LEO(I)溶血剂(中文/4L) | 4L/箱 | 升
6 | M-5LEO(II)溶血剂(中文 /500mlX4) | 500ml×4瓶/箱 | 毫升
7 | M-5D稀释液(中文/20L×1) | 20L×1 | 升
8 | 探头清洁液(中文/50mL×1) | 50mL,×1 | 毫升
10 | A清洗液 | 5L/箱 | 升
11 | B清洗液 | 5L/箱 | 升
12 | 保养液 | 230ml/瓶 | 毫升
13 | 全自动尿干化学试纸条11项 | 100条/筒 | 筒
14 | 粪便前期处理盒 | 25个/盒 | 个
15 | 一次性计数板 | 100片/盒 | 片
16 | 清洗液 | DBFJ-A 10L | 升
17 | 粪便样本稀释液 | DBFJ-C 10L | 升
18 | 粪便隐血检测试剂盒(胶体金 法 ) | 90块/盒 | 块
19 | 全自动血凝杯 | 1*1000 | 个
20 | 血凝仪清洗液 | 1*5L | 升
21 | 血凝仪洗针液 | 12*15ML | 毫升
22 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒 (胶乳增强免疫比浊法) | 2*100人份/盒 | 测试
23 | 全量程-c反应蛋白测定试剂盒 (胶乳增强免疫比浊法) | 4*200人份/盒 | 测试
24 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | R1;15ml*2 R2- A;0.5ml*1,R2- B:9.5ml*1,溶血 液；50ml | 毫升 |  | 安图-B2000
25 | APTT | APTT（白陶土）试剂：10×5.0mL，0.025mol/L CaCl2：1×51mL | 毫升 |  | 思塔高STA—ComPactMax
26 | 尿液分析用稀释液 | 2.5L+60ml/盒 | 毫升
27 | 15ml尿沉渣试管 | 2400支/箱 | 支
28 | 质控 | 1.5ml | 毫升
29 | 清洁液 | 50ml | 毫升
30 | 白细胞溶血剂 | 5L | 升
31 | 溶血素(血细胞分析用溶血 素 ) | 500ml | 毫升
32 | 染色液 | 42ml | 毫升
33 | 稀释液 | 20L | 升
34 | 血球吸样针 | 常规 | 根
35 | 移液枪头 | 1000*251uL/支/ 句 | 支 |  | 科美-LiA500
36 | 8孔板条-LA | 8孔*13条/包 | 条 |  | 科美-LiA500
37 | 增强液 | 2*105mL | 毫升 |  | 科美-LiA500
38 | 清洗液1 | 450mL | 毫升 |  | 科美-LiA500
39 | 定标/冲洗连用液(电解质分 析仪标准溶液) | 480ml | 毫升
40 | 斜率标准液(电解质分析仪标 溶液) | 200ml | 毫升
41 | 抗链球菌溶血素0测定试剂盒 | R1:4*60ml R2:1*120ml | 毫升 |  | 安图-B2000
42 | C反应蛋白测定试剂盒 | R1:4*60ml R2:1*60ml | 毫升 |  | 安图-B2000
43 | 类风湿因子测定试剂盒 | R1:4*60ml R2:1*60ml | 毫升 |  | 安图-B2000
44 | PP棉滤芯 | 常规 | 套
45 | 渗透膜 | / | 个
46 | 树脂 | 常规 | 袋
47 | 碱性清洗液 | 50ml*14 | 毫升
48 | 酸性清洗液 | 50ml*14 | 毫升
51 | 一次性悬浮液管 | 2000支 | 支
52 | 稀释液(实验室用) | 500ML*20 | 瓶
53 | STA清洗液 | 8×2500ml | 毫升 |  | 思塔高STA—ComPactMaxSTA—ComPactMax
54 | STA特殊清洗液 | 12×15ml | 毫升 |  | 思塔高STA—ComPactMaxSTA—ComPactMax
55 | STA全自动血凝杯 | 6000只/箱 | 只 |  | 思塔高STA—ComPactMaxSTA—ComPactMax
56 | 吸头 | 12480支/箱 | 支 |  | 爱康AE-95
57 | 钾离子电极 | 个 | 个 |  | 康立-Lite
58 | 钠离子电极 | 个 | 个 |  | 康立-Lite
59 | 氯离子电极 | 个 | 个 |  | 康立-Lite
60 | 钙离子电极 | 个 | 个 |  | 康立-Lite
61 | PH电极 | 个 | 个 |  | 康立-Lite
62 | Ref电极 | 个 | 个 |  | 康立-Lite
63 | 多酶去蛋白液 | 2ml*3支/盒 | 毫升 |  | 康立-Lite
64 | 电极调理液 | 5支/盒 | 支 |  | 康立-Lite
65 | 采样针清洗液 | (5ml*10支)/盒 | 毫升 |  | 康立-Lite
66 | G实验-真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测) | 20人份/盒 | 人份
67 | 运输培养基(I型) | 20支/盒 | 支
68 | 一次性使用塑料无菌取样杯 | 100ml/个 | 个
69 | 巯基乙酸酯培养基 | 8ml*20支/盒 | 支
70 | 免疫球蛋白A | R160mL×2 R2 20mL×2 | 毫升 |  | 安图-B2000
71 | 免疫球蛋白G | R160mL×2 R2 20mL×2 | 毫升 |  | 安图-B2000
72 | 免疫球蛋白M | R160mL×2 R2 20mL×2 | 毫升 |  | 安图-B2000
73 | 补体C3 | R160mL×2 R2 20mL×2 | 毫升 |  | 安图-B2000
74 | 补体C4 | R160mL×2 R2 20mL×2 | 毫升 |  | 安图-B2000
75 | 沙保罗琼脂平板(70mm) | 7 0 m m / 块 | 块
76 | 念珠菌显色平板 | 70mm/块 | 块
77 | 鲎试剂(光度法细菌内毒素检测盒) | 10样份/盒 | 人份
78 | DS | 20L×1 | 升 |  | 迈瑞BC-7500
79 | M-60LH | 1L*4 | 升 |  | 迈瑞BC-7500
80 | M-60LD | 4L*1 | 升 |  | 迈瑞BC-7500
81 | M-60FD | 48mL*1 | 毫升 |  | 迈瑞BC-7500
82 | M-60LN | 4L*1 | 升 |  | 迈瑞BC-7500
83 | M-60FN | 48mL*1 | 毫升 |  | 迈瑞BC-7500
84 | M-60DR | 1L×1 | 毫升 |  | 迈瑞BC-7500
85 | M-60FR | 12mL×1 | 毫升 |  | 迈瑞BC-7500
86 | LC | 200mL×1 | 毫升 |  | 迈瑞BC-7500
87 | CRP乳胶 | 100人份*2/盒 | 人份
88 | 探头清洁液 | 50mL×1 | 毫升 |  | 迈瑞BC-7500
89 | NT-proBNPN-末端脑钠肽前 体检测试剂盒(免疫比浊法) | 25人份/盒 | 人份
90 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂 (TP)胶体金法 | 50人份/盒 | 人份
91 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试 剂(HIV)胶体金法 | 50人份/盒 | 人份
92 | 乙肝五项检测卡(HBV) | 25人份/盒 | 人份
93 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂 (HCV)胶体金法 | 50人份/盒 | 人份
94 | 轮状病毒抗原检测试剂盒RV | 20人份/盒 | 人份
95 | Rh(D)血型定型试剂 | 10ml、10瓶/盒 | 毫升
96 | 溶血剂(M-3CFL) | 500ml | 毫升
97 | 稀释液M-3D | 301 | 升
98 | 冲洗液BC-3000 | 111 | 升
99 | 探头清洗液 | 17ml | 毫升 |  | 迈瑞-7500
100 | EZ清洗液液 | 100ml | 毫升 |  | 迈瑞-7500
101 | 一次性吸咀 | 6*50,1000个 | 个
102 | 载玻片7101 | 普通50片/盒 | 盒
103 | 血琼脂平板 | 90mm | 块
104 | 一次性血沉管 | 常规 | 支
105 | 全自动血沉仪打印纸 | 常规 | 个
106 | 全自动血沉仪色带 | 常规 | 个
108 | 打印纸 | 57*50 | 个
109 | 打印纸 | 50*20 | 个
110 | 样本释放剂(产前2-me) | 50人份/盒 | 人份
111 | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养 基(营养肉汤) | 9ml | 支
112 | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养 基(无菌检验用洗脱液) | 9ml | 支
113 | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养 基(0.1%硫代硫酸钠) | 9ml | 支
114 | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养 基(甘氨酸中和剂) | 9ml | 支
115 | 不锈钢无菌规格板 | 5CM*5CM | 块
116 | 血气测试卡 | 100人份/盒 | 人份
117 | 一次性使用微量采血吸管 | 20UL,5个/盒 | 个
118 | EB病毒IgA | 40人份/盒 | 人份
119 | 中国蓝琼脂平板 | 90mm | 块
120 | 巧克力琼脂平板 | 90mm | 块
121 | MH琼脂平板 | 90mm | 块
122 | 一次性采血针(带柄) | 50只/盒 | 只
123 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒 | 50T | 人份 |  | 西安天隆Genter96E
126 | 腺病毒核酸试剂 | 24T | 人份 |  | 西安天隆Genter96E
127 | 肺炎支原体核酸试剂 | 20T | 人份 |  | 西安天隆Genter96E
128 | 阴道炎联检试剂盒（酶化学反应法）-六联联检 | 20人份/盒 | 人份 |  | 深圳瑞图RT—F2000A
129 | 肌红蛋白 | 30人份/盒 | 人份
130 | B型钠尿肽 | 30人份/盒 | 人份